附件：

彭水县政府采购询价单

| 项目名称 | 配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 残疾人 辅助器具 | 详见附件清单 |  |  |
| 备注 | 询价对比 |  |  |
| 供应商名称：（盖章） 年 月 日 |  |  | 联系人： 联系电话： |
| 说 明 |  | 1、请于 4 月 7 日 17 时前将报价单密封送达县残联。 2、本报价单含所有费用。 联系电话：余波 联系人：78448036 |  |

购买单位名称：彭水县残疾人联合会

2022年 3 月28  日

| 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动轮椅 | 轻量化铝合金车身，可折叠靠背，驻力手刹，PU实心一体轮，可调腿把，防滑脚踏板，高密度牛津布面料，防滑把手可折叠。22寸强化轮，安全承重不低于110KG | 辆 |  |
| 助行器 | 铝合金材质，厚度1.00MM，钢琴烤漆，横杆加固加粗，承重力150KG,高度可调，一键折叠，八档调节，固定/交互调节，四脚防滑垫。尺寸47*56*（74-91）CM可调。 | 个 |  |
| 坐便椅 | 1.2MM优质钢管架，可折叠，四脚支撑，U型便孔圆形便桶设计，高强度耐磨脚垫，坐垫靠背PU皮内置海绵，舒适性强。尺寸：91*53*56MM，承重不低于160公斤。 | 把 |  |
| 盲杖 | 铝合金管，可四折；ABS防滑握手，反光银光纸安全警示；加粗横杆烤漆，杖体红色标示 | 个 |  |
| 拐杖 | 铝合金腋杖，防滑胶头，6档高度可调节 | 副 |  |
| 单拐 | 加厚不锈钢可调节高低，防滑橡胶脚垫，持久耐用。 | 只 |  |
| 手杖凳 | 铝合金材，高度可调，防滑胶头，可坐、PV凳材 | 只 |  |